电梯参数

| 序号 | 设备名称 | 设备代码 | 电梯地址 | 层数 | 速度(m/s) | 载重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120232003681 | 商业楼B区西南角北梯 | 7 | 1.75 | 1150 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000513 | 商业楼B区西北中梯 | 4 | 1.75 | 1150 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000841 | 商业楼B区西北东梯 | 4 | 1.75 | 1150 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120232004734 | 商业楼B区西南角南梯 | 7 | 1.75 | 1150 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120230005076 | 商业楼B区西南角西梯 | 7 | 1.75 | 1000 |
| 6 | 曳引式货梯 | 31101009120235001354 | 业楼B区西北角西梯 | 4 | 1.0 | 2000 |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000817 | 商业楼A区东南角西梯 | 4 | 1.75 | 1150 |
| 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120232003675 | 商业楼B区西南角东北梯 | 7 | 1.75 | 1150 |
| 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000504 | 商业楼A区东南角东梯 | 4 | 1.75 | 1150 |
| 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120232004725 | 商业楼B区西南角东南梯 | 7 | 1.75 | 1150 |
| 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120230005067 | 商业楼B区西南角西梯 | 7 | 1.75 | 1000 |
| 12 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000494 | 商业楼A区东南角中梯 | 4 | 1.75 | 1150 |
| 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000522 | 商业楼C区中梯 | 5 | 1.75 | 1150 |
| 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000531 | 商业楼C区东梯 | 5 | 1.75 | 1150 |
| 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120234000832 | 商业楼C区西梯 | 5 | 1.75 | 1150 |
| 16 | 曳引式货梯 | 31101009120235001363 | 商业楼C区西北 | 5 | 1.00 | 2000 |